**Термометр электронный A&D DT-624 (держатель-корова) №1**

**Электронный термометр (или градусник) AND DT-624, Коровка**, предназначен для измерения температуры тела человека тремя способами: орально, в подмышечной впадине (аксиллярно) или ректально. Время измерения около 60 сек. Прибор отличает яркий и необычный дизайн, который выполнен в виде забавной коровки, наверняка, понравится детям.

**Отличительные особенности:**

* Способы измерения: аксиллярный (подмышкой), оральный, ректальный
* Время измерения: около 60 сек.
* Электронный, не содержит ртути
* Яркий дизайн, специально для детей
* Съёмная насадка-держатель в виде коровки
* 1 000 измерений от одного элемента питания
* С гибким нетравмирующим наконечником
* Влагозащита датчика
* Информативный звуковой сигнал окончания измерения
* Память последнего измерения
* Сменная батарейка
* Автоматическое выключение через 10 мин. после использования для увеличения срока службы элемента питания
* Пределы допускаемой погрешности измерений: +/- 0,1 °С
* Футляр для хранения
* Срок гарантии 1 год

**Технические характеристики:**

* Наименование, модель: Термометр электронный, медицинский, AND DT-624, коровка
* Тип датчика: Терморезистор
* Метод измерения: Фактическое измерение (не прогнозирование)
* Способ измерения: ректальный, оральный или аксиллярный
* Время измерения: не менее 60 сек.
* Индикатор температуры: 3-разрядный (°C), отображение температуры с дискретностью 0,1 градуса
* Пределы допускаемой погрешности: ± 0,1 °C (32,0 - 43,0 °C)
* Диапазон измерений температуры: от 32,0 до 43,0 °C
* Звуковой сигнал: есть, оповещает об окончании минимального времени измерения (Измерение продолжается даже после подачи звукового сигнала)
* Автоматическое отключение: есть (Термометр автоматически выключится через 10 минут после использования)
* Гибкий наконечник: Есть
* Водонепроницаемый корпус: Есть
* Память: есть (отображение последнего измерения)
* Источник питания: 1 алкалиновая батарейка типа LR41
* Срок службы элемента питания: не менее 100 часов
* Футляр для хранения: Есть
* Размеры прибора: 140 X 40 X 20 мм
* Вес прибора: 24 грамм (с установленной батареей и держателем)
* Особенности: модель с оригинальным дизайном

**Комплектация:**

* **Термометр, AND DT-624, детский**
* Держатель, коровка
* Элемент питания
* Защитный футляр
* Руководство по эксплуатации
* Гарантийный талон