**Мочеприемник «Аверсус» типа «Утка»**

Мочеприемник полимерный предназначен для применения в медицинской практике при уходе за больными в отделениях интенсивной терапии, реанимационных и общих палатах в условиях лечебных учреждений, а также на дому.

Мочеприемник имеет два вида исполнения:
арт.УткаМ - мочеприемник полимерный «Аверсус» типа «Утка»;
арт.УткаУн - мочеприемник полимерный «Аверсус» типа «Утка» универсальный (с специальной насадкой).

Насадка специальная предназначена для возможности сбора мочи у женщин.
Вместимость мочеприемника не более 1,5 литра, имеет градуировку от 100 до 1400 мл с ценой деления 25мл и с допускаемым отклонением ±10 мл.

Наружные и внутренние поверхности мочеприемника и насадки устойчивы к дезинфекции по МУ-287-113-3% раствором хлорамина ТУ 6-01-4689387-16-89.

Вес изделия:
арт.УткаМ - 110 гр.
арт.УткаУн - 135 гр.