**Пластырь-повязка хирургический**

**НАЗНАЧЕНИЕ**: используется для первичной, вторичной, послеоперационной обработки ран (в том числе с нанесением мазевых составов и растворов), защиты шва от дополнительного травмирования и инфекции, впитывания выделяющихся жидкостей. Может применяться для оказания первой медицинской помощи при незначительных повреждениях кожных покровов.

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ**: подобрать размер пластыря-повязки в соответствии с размером кожного повреждения. Вскрыть бумажную упаковку, вынуть пластырь-повязку. Снять защитную бумагу с его поверхности, не прикасаясь к стерильной абсорбирующей подушечке. Подушечку приложить к ране так, чтобы она полностью закрывала место обработки раны или шва, а липкую часть пластыря – повязки приклеить к сухой чистой коже, разгладить и слегка прижать пальцами.

Основные характеристики:

– стерильный;  
– гипоаллергенный;  
– паропроницаемая микропористая нетканая основа;  
– легко и плотно фиксируется;  
– не оставляет следов клея на коже после удаления;   
– неприлипающая к ране абсорбирующая подушечка;  
– безболезненно снимается;  
– индивидуальная упаковка.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Размер** | **9 х 10 см** | | **9 х 15 см** | **9 х 20 см** | | **9 х 25 см** | **9 х 30 см** |
| **Упаковка, шт.** | 260/10 | | 220/10 | 160/10 | | 130/10 | 120/10 |
| Размерный ряд:  ширина - 9 см; длина - от 10 см до 30 см. | | Клеевая масса:  клей-расплав на основе синтетического каучука с цинка оксидом. | | |  | | |