**Судно подкладное полимерное «Аверсус»**

Судно подкладное является предметом гигиены, предназначено для больных людей и людей преклонного возраста. Судно может использоваться как в медицинских учреждениях, так и в быту. Судно подкладное полимерное представляет собой цельнолитую пластмассовую конструкцию. Изготавливается из полипропилена белого цвета. Судно устойчиво к воздействию агрессивных биологических жидкостей организма человека: мочи и пота.

Технические характеристики:  
Объем вмещающейся жидкости 2.5 литра.  
Масса судна 0,35 кг.  
Срок службы судна подкладного полимерного «Аверсус» - 3 года.

Хранить при температуре от 10°С до 42°С.

Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.  
При санитарной обработке не нагревать более 55°С.

Внимание! Не предназначено для обработки в автоклавах!