**Молокоотсос-отсасыватель ручной МОН-«АП»с пластмасовым резервуаром штука №1**

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Молокоотсос "МОН-АП" помогает не только сохранить и поддержать лактацию, но и избежать таких заболеваний, как мастит и лактостаз. Благодаря специальной конструкции, молоку практически невозможно попасть в баллон во время процедуры. Если же это все-таки произошло – баллон легко снимается и промывается под струей воды.

**ОСОБЕННОСТИ**

 отсутствие инородных включений, трещин, сколов, заусенцев

 комплектуется стеклянным или пластиковым резервуаром

 удобен в использовании и легок при транспортировке

 индивидуальная картонная упаковка

**ХРАНЕНИЕ**

Молокоотсос следует хранить в помещении при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности воздуха не выше 80% при 25°С. Не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

**МАТЕРИАЛ**

Баллон – поливинилхлорид, резервуар – поликарбонат.