Спринцовки типа Ае (c мягким наконечником)

**НАЗНАЧЕНИЕ**

* Спринцовка предназначена для спринцевания, ирригации (орошения)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* Полые баллоны грушевидной формы с мягким наконечником, являющимся одним целым с баллоном (тип **А**)
* В зависимости от номера спринцовки имеют разные габариты и объем: меньшему номеру соответствует меньший размер
  + Спринцовка Ае-0…………………………..8 мл
  + Спринцовка Ае-3…………………………30 мл
  + Спринцовка Ае-5…………………………45 мл
  + Спринцовка Ае-7…………………………80 мл
  + Спринцовка Ае-9……………………….135 мл
  + Спринцовка Ае-11……………………..210 мл
  + Спринцовка Ае-13……………………..330 мл
  + Спринцовка Ае-15……………………..500 мл
  + Спринцовка Ае-16……………………..700 мл
* Срок хранения: 4 года
* Срок эксплуатации: 12 месяцев

**УПАКОВКА**