**Ланцет безопасный арт.SL-21-18 21G стерильный №100**

**Ланцет безопасный арт.SL-28-18 28G стерильный №100**

**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер иглы  | 30G / 28G / 23G / 21G  |
| Глубина прокола  | 1.8 мм / 2.4 мм  |
| Одноразовый  | да  |
| Стерильный  | да  |
| Возрастная категория  | для взрослых / для детей  |
| Цветовой код  | синий / оранжевый / фиолетовый  |
| Защитный колпачок  | да  |
| Пусковой механизм  | да  |

**Ланцеты Promisemed Veryfine** - ланцеты с защитой от прикосновения имеют уникально разработанное конструкционное решение, которое позволяет активировать ланцет, просто нажимая ланцет на палец.

* безопасное и удобное устройство одноразового использования для получения образца крови
* стерильно

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Название | Цветовой код | Размер иглы | Глубина прокола |
| Verifine Safety Lancet | синий | 30G | 1.8 мм |
| Verifine Safety Lancet | фиолетовый | 28G | 1.8 мм |
| Verifine Safety Lancet | серый | 23G | 1.8 мм |
| Verifine Safety Lancet | оранжевый | 21G | 1.8 мм |
| Verifine Safety Lancet | оранжевый | 21G | 2.4 мм |

 |