**Ланцет безопасный арт.SL-21-18 21G стерильный №100**

**Ланцет безопасный арт.SL-28-18 28G стерильный №100**

**Характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Размер иглы | 30G / 28G / 23G / 21G |
| Глубина прокола | 1.8 мм / 2.4 мм |
| Одноразовый | да |
| Стерильный | да |
| Возрастная категория | для взрослых / для детей |
| Цветовой код | синий / оранжевый / фиолетовый |
| Защитный колпачок | да |
| Пусковой механизм | да |

**Ланцеты Promisemed Veryfine** - ланцеты с защитой от прикосновения имеют уникально разработанное конструкционное решение, которое позволяет активировать ланцет, просто нажимая ланцет на палец.

* безопасное и удобное устройство одноразового использования для получения образца крови
* стерильно

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Название | Цветовой код | Размер иглы | Глубина прокола | | Verifine Safety Lancet | синий | 30G | 1.8 мм | | Verifine Safety Lancet | фиолетовый | 28G | 1.8 мм | | Verifine Safety Lancet | серый | 23G | 1.8 мм | | Verifine Safety Lancet | оранжевый | 21G | 1.8 мм | | Verifine Safety Lancet | оранжевый | 21G | 2.4 мм | |