**Измеритель артериального давления автоматический с принадлежностями на запястье sertsa Смарт (DBP-8276Н)**

Современный тонометр с индикатором результатов давления, пульса и аритмии, а также расчетом среднего значения, которая дает возможность регулярно контролировать давление.  Автоматически сохраняет в памяти 120 измерений (по 60 измерений для каждого из 2 пользователей).   Оснащен дополнительными функциями - подсветки экрана и передачи данных на мобильное устройство. С помощью подсветки экрана измерять давление в ночное время станет легче и комфортнее, а возможность передачи данных на мобильное устройство позволит отслеживать показания в динамике.  Тонометр имеет встроенную литиевую батарею, которая позволяет использовать в заряженном виде в дороге, в спортзале, на даче и др.

#### Характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Производитель | JOYTECH HEALTHCARE CO., LTD. |
| Cтрана производитель | Республика Беларусь |
| Страна изготовитель | Китай |
| Индикатор уровня АД | Есть |
| Размер манжеты | 13,50 - 21,50 см. |
| Индикатор частоты пульса | Есть |
| Комплектность товара | Монитор артериального давления. Манжета на запястье (13,50-21,50 см). Литиевая батарея. Пластиковый футляр для хранения. Встроенная литиевая батарея. Type C кабель |
| Период сервисного обслуживания | 2 года |
| Тип манжеты | На запястье |
| Возможность автоматического отключения (время) | Есть |
| Наличие шкалы ВОЗ | Есть |
| Количество пользователей в памяти | 2 |
| Расположение на руке | Симметричное |
| Тип питания | Батарейки (литиевая батарея) |
| Индикатор аритмии | Есть |
| Расчет среднего давления | Есть |
| Память результатов тестов (количество) | 2 на 60 |
| Наличие дисплея | Есть |
| Передача на телефон Bluetooth | Есть |
| Подсветка экрана | Есть |
| Клинически апробирован | Да |