**Полоски диагност, Уротест-n.n=1 на глюкозу №25**

Диагностические полоски “Уротест-1” предназначены для быстрого и эффективного определения глюкозы полуколичественной в моче в домашних условиях. Принцип действия данных тест-полосок достаточно прост: изделие пропитано специальным реагентом, который помогает получить результат уже через 3 минуты после проведения теста! Оценивать результат проводимого исследования необходимо согласно прилагаемых шкал цветности. Все варианты изменения окраски аналитического элемента от светло-зеленого до темно-коричневого расцениваются как положительный результат исследования (указывают на присутствие глюкозы в моче). В случае отсутствия глюкозы в моче тест-полоска остается голубой. Полуколичественную оценку содержания глюкозы также следует проводить по шкале цветности, входящей в комплект теста на глюкозу.

**Способ применения**: налить в чистую и сухую стеклянную емкость вместимостью 15-30 мл свежую мочу, в количестве не менее 5-10 мл. Полностью смочить аналитический элемент теста на глюкозу в исследуемой жидкости в течение 1-2 с. Вынуть полоску, каплю жидкости, оставшуюся на полоске, удалить, прикоснувшись торцом полоски к бумажной салфетке, выдержать на воздухе не менее 2-3 мин. Оценить цвет аналитического элемента визуально.