**Тест для определения беременности FRAUTEST в кассете с пипеткой expert**

**Принцип действия**

[Тесты на беременность](https://www.frautest.ru/catalog/) предназначены для определения хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче. Он присутствует в организме, как женщин, так и мужчин и его концентрация может достигать 5-7 мМЕ/мл. Значительно в больших количествах ХГЧ начинает вырабатываться развивающейся плацентой вскоре после оплодотворения и в течение первого триместра беременности достигает своего максимума на сроке 8-12&недель.

Уровень ХГЧ беременной женщины в моче через 2 недели после зачатия составляет примерно 20-100 мМЕ/мл, таким образом к моменту тестирования концентрации ХГЧ как минимум в два раза превышает порог чувствительности теста.

Тест можно использовать только один раз

FRAUTEST Expert — Планшетный тест с пипеткой и одноразовой емкостью для сбора мочи. Оригинальная конструкция и методика проведения теста дает дополнительную гарантию точности результата. На поверхности небольшого планшета есть два окошка, мочу наносят в одно из них одноразовой пипеткой, которая входит в комплект. Во втором окошке появляется результат.

**Инструкция**

1.

Вскройте пакет и извлеките тест-кассету и пипетку.

2.

Используя пипетку, добавьте 4 капли мочи в круглое отверстие.

3.

Положите тест-кассету на горизонтальную, сухую поверхность.

4.

Через 3-5 минут оцените результат, но не позднее 10 минут.