**Тест для определения беременности Itest plus**

Тест-полоска на определение беременности. Представляет собой пропитанную реагентом (мечеными антителами к ХГЧ) бумажную полоску на пластиковой подложке, которую погружают в емкость с исследуемой мочой.

Рекомендации по использованию:
1. Погрузите тест вертикально в емкость с исследуемой мочой до отметки на 10 секунд .
2. Положите тест-полоску на сухую горизонтальную поверхность.
3. Оцените результат через 3-5 минут, но не позднее 10 минут.
-Отрицательный, вы не беременны.
Видна одна линия в зоне контроля. Если такая индикация проявилась в течение 10 минут, то тест выполнен правильно и вы не беременны.
-Положительный, вы беременны.
В течение 5-10 минут видно две линии: контрольную и тестовую. Даже слабая тестовая линия свидетельствует о положительном результате.
-Ошибочный, тест выполнен неправильно.
Если не видно ни контрольной, ни тестовой линии, то это означает, что тестирование проведено неправильно. Это случается крайне редко. Причиной этого может быть несоблюдение инструкции, например: недостаточное количество мочи на тесте, при исследовании тест держался горизонтально, а не вертикально.