**Ланцеты GL 300**

**НАЗНАЧЕНИЕ**

* предназначены для получения капли крови с использованием ланцетного устройства
* каждый ланцет защищен специальным стерильным колпачком, который удаляется при использовании ланцета, что повышает безопасность и удобство
* специальная обработка обеспечивает безболезненный прокол
* подходят для большинства ланцетных устройств

**ОСОБЕННОСТИ**

* диаметр иглы 0,3 мм (размер 30g) - самые тонкие ланцеты.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ**

* диаметр иглы - 0,3 мм
* размер иглы - 30g
* количество в упаковке - 10 шт