**Ингалятор ультразвуковой Prolife NA1 электронно-сетчатый (мембранный) №1**

**О товаре:**

MESH-небулайзеры Prolife предназначены для эффективного и комфортного лечения заболеваний всех отделов дыхательных путей - как у детей, так и у взрослых. MESH-небулайзеры Prolife – самые эффективные небулайзеры для всей семьи!

В отличии от традиционных ультразвуковых ингаляторов данная модель позволяет применять расширенный спектр препаратов,включающий антибиотики, муколитики, гормональные препараты.

В комплект входит:
Взрослая маска, детская маска, загубник, руководство по эксплуатации, аппаратный блок.

Характеристики:
Тип: ультразвуковой электронно-сетчатый (мембранный)
Размер частиц: 3,09 мкм
Распыление: >0,3 мл/мин
Емкость камеры: 6 мл
Размер: 7,65х4,1х7,3 см
Уровень шума: менее 23 дБ
Вес: 74 гр. (без батареек)

Гарантия: 2 года